Учебный проект2.

В данном документе приведено иллюстрированное описание учебного архитектурного проекта. Объектом является трехэтажное здание с подвалом и мансардой. Структура проекта представлена на рисунках 1-4.

Рис.1 Структура проекта.				Рис.2 Структура подшивки.

Рис.4

Первый этаж- цокольный из монолитного бетона с облицовкой кирпичом. Цоколь облицован гранитом. Стиль стен имеет 2-х

Рис.3 Виды проекта.			         слойное деление по толщине и 3-х уровневое по высоте.

План первого этажа приведен на рис.5, а вид в изометрии на рис.6. На нем расположен производственный цех, а конструкционное решение- колонны с ригелями. Кроме главного входа, предусмотрено два боковых входа и запасной выход, на уровне земли. Для подъема на другие этажи, сделаны три лестничные клетки с лифтами.

Рис.5 План первого этажа.

Рис.6 Изометрический вид модели первого этажа.

Стены второго и третьего этажей- кирпичные(двухслойные). План 2-го этажа представлен на рис.7, а вид модели на рис.8. Окна выполнены по ГОСТ 11214(серии С и Р), а двери по ГОСТ 6629 и по ГОСТ 14624.

Рис.7 План второго этажа.

Рис.8 Изометрический вид модели второго этажа.

Перегородки на всех этажах реализованы в виде отдельных конструкций. Перегородки 2-го этажа разделены на секции, что позволяет разным архитекторам работать над ними отдельно. Санузлы и лестницы выполнены в виде типовых элементов и связаны с конструкциями, что позволяет не редактировать их на каждом этаже.

План 3-го этажа представлен на рис.9 и идентичен второму этажу. Вид третьего этажа в изометрии рис.10. Общий вид всего здания показан на рис.11. Также в данном проекте в разделе Инженерные, созданы конструкции перемычек (рис.16) и раскладки плит ПК по ГОСТ 9561 показанных на рисунке 18.

Рис.9 План третьего этажа.

Рис.10 Изометрический вид модели третьего этажа.

На рисунке 12 представлен вид экспликации помещений второго этажа. Марки помещений- многовидовой блок с атрибутами.(автоматически обновляются при редактировании помещений) Помещения- ассоциативные и способны изменятся при переносе стен.

В диспетчере подшивок(вкладка Листы) в разделе Общие, создан лист Паспорт здания (рис.13), на котором собраны планы этажей, разрезы и фасады. Все объекты автоматически обновляются при изменении модели.

В данном проекте созданы различные спецификации  по ГОСТ 21.501. Примеры спецификаций- рисунки 15-17.

Рис.11 Изометрический вид модели.

Рис.12 Экспликация помещений второго этажа.

Рис.13 Паспорт здания.

Рис.14 Стропильные конструкции крыши.

Крыша в данном проекте состоит из двух конструкций: кровля создана инструментом Крыша(рис.11), а стропила- применением инструмента Навесные стены к граням, что позволяет в дальнейшем их легко редактировать.

Рис.15 Спецификации заполнения проемов по этажам и по фасадам.

Рис.16 Спецификации перемычек по этажам.			Рис.17 Ведомости окон и дверей.

Если в стиле окон или дверей применены стандартные размеры, то спецификации имеют возможности нормоконтроля. Если в графе Наименование стоит значение НП, то размер проема не стандартный.(рис.15)

Рис.18 Модель раскладки плит второго этажа.

Рис.19 Разрез в осях В-В.

Большой набор графических свойств, позволяет использовать разрезы для анализа модели и для оформления рабочей документации.(рис.20)

Рис.20 Разрезы в осях 3а-3а и в осях 5-5.

Рис.21 Фасады здания.

В приложении AutoCAD Architecture разрезы и фасады- это одинаковые объекты, поэтому для них можно использовать одинаковые стили и графические свойства.